DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011i NR. 574/2014

Nr  4/2018

| - Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu | Betonowe płyty tarasowe |
| --- | --- |
| - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego | Przeznaczona do pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i jako element pokryć dachowych. |
| - Producent | Pebek Sp. z o.o. ul. Metalowców 14 58-100 Świdnica |
| - System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego | 4 |
| - Zharmonizowana specyfikacja techniczna | PN-EN 13748-2:2006 |

- Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
| --- | --- |
| Reakcja na ogień | Klasa A1 |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | Satysfakcjonująca |
| Odporność na warunki atmosferyczne | Klasa 1 Oznakowanie A |
| Wytrzymałość na zginanie | Klasa 1 Oznakowanie ST |
| Odporność na poślizg/ poślizgnięcie | Zadowalająca |
| Współczynnik przewodności cieplnej | NPD |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem

(UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Świdnica 09.11.2018                                                                         Kierownik Działu Kontroli Jakości:  Marta Mucha

(miejsce i data wydania)	(nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej) - (podpis)

Dodatkowe informacje

| Dodatkowo deklarowane właściwości użytkowe | PN-EN 13748-2:2006 |
| --- | --- |
| Odchyłki wymiarów rzeczywistych: Długość krawędzi: tolerancja: +/-0, 3% Grubość płytki: tolerancja: +/- 2mm (dla grubości < 40mm) +/- 3mm( dla grubości ≥ 40mm) |  |

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 4/2018 oraz podany w pkt. 1 niepowtarzalny kod typu wyrobów dotyczy następujących wyrobów:

Betonowe płyty lastrykowe

- Płyta Tarasowa – grubość 4cm (wymiary cm : 60x30)

- Płyta Tarasowa – grubość 3cm (wymiary cm : 30x30)

Kolory: wg katalogu produktów

Rodzaj uszlachetnienia: GŁADKA, RYFLOWANA, ŚRUTOWANA, SZLIFOWANA LASTRYKO

Powierzchnia: gładka,  profilowana

W imieniu producenta podpisał(-a):

Kierownik Działu Kontroli Jakości:  Marta Mucha

(nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej) - (podpis)